Znak sprawy: SzP.ZP.271.18.21

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł. na

PRZEGLĄDY TECHNICZNE KLIMATYZATORÓW 
I AGREGATÓW CHŁODNICZYCH ORAZ PRZEGLĄDY TECHNICZNE I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ AGREGATÓW WODY LODOWEJ 
I AGREGATÓW CHŁODNICZYCH ZLOKALIZOWANYCH 
W BUDYNKACH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

Podstawa prawna: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa i adres:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

tel/fax (17)780-01-46

e-mail: przetargi@szpital.mielec.pl

www.szpital.mielec.pl

NIP: 817-175-08-93, REGON: 000308637

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przeglądy techniczne klimatyzatorów i agregatów chłodniczych oraz przeglądów technicznych i utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych zlokalizowanych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Kod CPV zamówienia:

50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów technicznych klimatyzatorów i agregatów chłodniczych oraz przeglądów technicznych i utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych zlokalizowanych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym:

GRUPA 1 -Wykonanie przeglądów technicznych oraz naprawy klimatyzatorów.

Wykaz klimatyzatorów typu SPLIT wymagających przeglądu technicznego :

| Lokalizacja klimatyzatora | Nazwa handlowa/ Producent | Ilość | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddział Wewnętrzny, pokój ordynatora. | SANYO | szt. 1 | 1 |
| Oddział Wewnętrzny, pokój lekarski | ARTEL | szt. 1 | 1 |
| Oddział Neurologiczny pokój lekarski | GREE | szt. 1 | 1 |
| Oddział Ortopedii, pokój ordynatora. | SANYO | szt. 1 | 1 |
| Oddział Ortopedii, dwa pokoje lekarskie. | SANYO | szt. 2 | 1 |
| Oddział Ortopedii, sala pooperacyjna. | ARTEL | szt. 1 | 1 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy, ambulatorium. | ARTEL | szt. 1 | 1 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy, pokój dzienny. | SINCLAIR | szt. 2 | 1 |
| Oddział Ginekologii, pokój lekarski | HAIER | szt. 1 | 1 |
| Oddział Ginekologii, pokój lekarski. | OPTIMUM | szt. 1 | 1 |
| Oddział Ginekologii, pokój pielęgniarek. | OPTIMUM | szt. 1 | 1 |
| Oddział Neurochirurgii, pokój ordynatora. | AIRWELL | szt. 1 | 1 |
| Oddział Neurochirurgii, pokój oddziałowej. | AIRWELL | szt. 1 | 1 |
| Oddział Neurochirurgii, pokój lekarski. | CHIGO | szt. 1 | 1 |
| Oddział Neurochirurgii, pokój pielęgniarek. | CHIGO | szt. 1 | 1 |
| Oddział Neurochirurgii, sekretariat. | CHIGO | szt. 1 | 1 |
| Oddział Neurochirurgii, sala pooperacyjna. | MDV | szt. 1 | 1 |
| Blok Operacyjny, sala neurochirurgii. | ARTEL | szt. 1 | 4 co 3 miesiące |
| Blok Operacyjny, magazyn | GREE | szt. 1 | 1 |
| OIOM, pokój lekarski. | OPTIMUM | szt. 1 | 1 |
| OIOM pokój ordynatora | SANYO | szt. 1 | 1 |
| USG pracownia | GREE | szt. 1 | 1 |
| Oddział Chirurgiczny pokój lekarski | GREE | szt. 1 | 1 |
| Oddział Dziecięcy, pokój lekarski. | SANYO | szt. 1 | 1 |
| Oddział Urologii, pokój ordynatora. | SAUNIER DUVAL | szt. 1 | 1 |
| Oddział Urologii, pokój lekarski. | SAUNIER DUVAL | szt. 1 | 1 |
| Oddział Chir. Naczyniowej sala pooperacyjna | GREE | szt. 1 | 1 |
| Stacja Dializ, sala zabiegowa 1. | MCQUAY | szt. 1 | 1 |
| Stacja Dializ, sala zabiegowa 2. | ARTEL | szt. 1 | 1 |
| Stacja Dializ, UPS. | SINCLAIR | szt. 1 | 2 ( 1 w kwietniu i 1 we wrześniu ) |
| Oddział Dermatologii, pokój ordynatora. | ARTEL | szt. 1 | 1 |
| Oddział Dermatologii, pokój lekarski. | ARTEL | szt. 1 | 1 |
| Oddział Dermatologii, pokój zabiegowy | SINCLAIR | szt. 1 | 1 |
| Oddział Płucny, pracownia bronchoskopii. | MCQUAY | szt. 1 | 1 |
| Oddział Płucny, pokój zabiegowy. | HITACHI | szt. 1 | 1 |
| Oddział Płucny, poradnia. | SINCLAIR | szt. 1 | 1 |
| Oddział Rehabilitacyjny, sala ćwiczeń. | ARTEL | szt. 1 | 1 |
| Oddział Rehabilitacyjny, pokój lekarski | GREE | Szt. 1 | 1 |
| Oddział Zakaźny, pokój lekarski. | AUX | szt. 1 | 1 |
| Oddział Zakaźny, pokój pielęgniarski | SINCLAIR | szt. 1 | 1 |
| Laboratorium analityki, pracownia 1. | MCQUAY | szt. 1 | 1 |
| Laboratorium analityki pracownia 2 | GREE | szt. 1 | 1 |
| Laboratorium analityki pracownia 3 | GREE | szt. 1 | 1 |
| Laboratorium mikrobiologii, pracownia 1 | ARTEL | szt. 1 | 1 |
| Laboratorium mikrobiologii, pracownia 2 | SEVRA | szt. 1 | 1 |
| Kotłownia, dyspozytornia. | ARTEL | szt. 1 | 1 |
| Kaplica Szpitalna | LG | szt. 3 | 1 |
| Serwerownia | FUJITSU | szt. 2 | 2 ( 1 w kwietniu i 1 we wrześniu ) |
| Administracja zaopatrzenie | HAIER | szt. 1 | 1 |
| Serologia Bank Krwi | GREE | szt. 2 | 1 |
| Serologia Bank Krwi, kierownik | SINCLAIR | szt. 1 | 1 |
| Centralna sterylizacja- strona czysta | MIDEA | szt. 1 | 1 |

Wykaz klimatyzatorów typu MULTI SPLIT wymagających przeglądu technicznego:

| Lokalizacja klimatyzatora | Nazwa handlowa/ Producent | Ilość zew/wew | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddział Płucny, pokój lekarski. | ARTEL | szt. 1/2 | 1 |
| Pracownia Endoskopii. | ARTEL | szt. 1/2 | 1 |
| Administracja | GREE | szt. 2/4 | 1 |
| Apteka | GREE | szt. 4/2 | 1 |
| RTG, pokoje lekarskie | GREE | szt. 1/2 | 1 |
| Oddział Położniczy, pokoje lekarskie | SEVRA | szt. 3/2 | 1 |

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przeglądów technicznych należeć będzie:

- Wyczyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzić ogólny stan techniczny,

- Sprawdzić stan połączeń elektrycznych, układów sterowania i automatyki,

- Sprawdzić instalacje układu chłodniczego,

- Sprawdzić parametry pracy sprężarek oraz szczelności w układzie chłodniczym, ewentualne uzupełnienie czynnika (koszt czynnika ponosi Zamawiający),

- Sprawdzić i oczyścić wymienniki ciepła, wentylatory,

- sprawdzić i udrożnić odpływ skroplin,

- Odgrzybienie i dezynfekcja,

- Ocena stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana (koszt nowych filtrów pokrywa Zamawiający),

- Ocena stanu wentylatorów – łożyska, parametry elektryczne,

- Regulacja parametrów urządzenia,

- Sprawdzić stan konstrukcji i mocowania urządzenia,

- Sprawdzanie i ewentualna korekta parametrów pracy układu na sterowniku mikroprocesorowym,

- Kosmetyka urządzenia,

- Sporządzenie protokołu z przeglądu o wykonanych czynnościach i zauważonych usterkach dla każdego urządzenia osobno po każdym przeglądzie potwierdzone przez zamawiającego.

- Poinformować o konieczność zakupu uszkodzonych podzespołów i części do urządzeń klimatyzacyjnych, Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie wraz ze wstępną kalkulacją ich kosztów, zgoda Zamawiającego na zakup części i podzespołów musi mieć formę pisemną.

- Naprawy i wymiany części wynikające z protokołów przeglądów lub awarii będą oddzielnie płatne zlecane przez Zamawiającego po uwzględnieniu zapisu pkt-u 29 w grupie 3.

UWAGA: Pierwszy przegląd techniczny klimatyzatorów typu SPLIT i typu MULTI SPLIT  zostanie wykonany w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

GRUPA 2 – Wykonanie przeglądów technicznych wraz z kontrolą szczelności oraz naprawy agregatów chłodniczych-chłodni w kuchni szpitalnej.

Wykaz agregatów chłodniczych:

| Producent/Typ | Ilość | Rodzaj czynnika | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrier/ PSV 304 | 8 | R 22 – po 6 kg | 4 ( co kwartał ) |

UWAGA: Pierwszy przegląd techniczny agregatów chłodniczych zostanie wykonany w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przeglądów technicznych agregatów chłodniczych w kuchni należeć będzie:

- Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej.

- Kontrola pracy sprężarki oraz wentylatora.

- Wykonanie kontroli szczelności układu chłodniczego raz w roku potwierdzonej stosownym protokołem.

- Czyszczenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.

- Sprawdzenie instalacji elektrycznych, szaf sterowniczych, urządzeń zabezpieczających i sterowniczych wraz z ich konserwacją zgodnie z DTR lub instr. obsługi.

- Sprawdzenie instalacji chłodniczej i urządzeń wraz z ich konserwacją zgodnie z DTR lub instr. obsługi.

- Sprawdzenie instalacji odprowadzenia skroplin wraz z ich czyszczeniem i testem grzałki odszraniającej.

- Odgrzybienie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych w komorach chłodniczych.

- Sprawdzenie połączeń mechanicznych urządzeń oraz ich mocowań.

- Regulacja parametrów pracy urządzeń.

- Sporządzenie protokołu z przeglądu o wykonanych czynnościach i zauważonych usterkach dla każdego urządzenia osobno po każdym przeglądzie potwierdzone przez zamawiającego

- Poinformować o konieczność zakupu uszkodzonych podzespołów i części do urządzeń chłodniczych, Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie wraz ze wstępną kalkulacją ich kosztów, zgoda Zamawiającego na zakup części i podzespołów musi mieć formę pisemną.

- Naprawy i wymiany części wynikające z protokołów przeglądów lub awarii będą oddzielnie płatne zlecane przez Zamawiającego po uwzględnieniu zapisu pkt-u 29 w grupie 3.

GRUPA 3 - Wykonanie przeglądów technicznych oraz naprawy mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregaty wody lodowej i agregaty chłodnicze zlokalizowanych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

Wykaz agregatów wody lodowej:

| Producent/Typ | Ilość | Rodzaj czynnika | Ilość przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| YORK YCAM 90 (praca sezonowa) czynnik R 22 | szt. 1 | R 22 – 19 kg. | 1 w miesiącu |
| YORK YCAM 120 (praca sezonowa) czynnik R 22 | szt. 2 | R 22 – 2x 24 kg | 1 w miesiącu |

Praca sezonowa występuje od 15 kwietnia do 15 października)

Wykaz agregatów chłodniczych:

| Producent/Typ | Ilość | Lokalizacja | Ilość przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| MDV-MOU-48 HDN1-R (praca sezonowa) | szt. 1 | do centrali wentylacyjnej | 1 w miesiącu(jeden protokół z kontroli szczelności w roku |
| MDV-MOU-36HDN1-C1 (praca całoroczna) | szt. 1 | do jednostki sufitowej | Co 3 miesiące (bez protokołu z kontroli szczelności) |
| BITZER TYP 2GC-2.2 (praca całoroczna) | szt. 1 | do komory chłodniczej | Co 3 miesiące(jeden protokół z kontroli szczelności w roku |
| DANFOS OP-LCH015SCA01G (praca całoroczna) | szt. 1 | do komory chłodniczej | Co 3 miesiące (bez protokołu z kontroli szczelności) |

(praca sezonowa występuje od 15 kwietnia do 15 października)

UWAGA: Pierwszy przegląd techniczny agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych zostanie wykonany w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przeglądu technicznego agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych należeć będzie:

- Przygotowanie urządzeń do pracy sezonowej, czyszczenie ,rozruch.

- Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego.

- Wykonanie kontroli szczelności układu chłodniczego raz w roku potwierdzonej stosownym protokołem.

- Czyszczenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.

- Sprawdzenie instalacji elektrycznych, szaf sterowniczych, urządzeń zabezpieczających i sterujących wraz z ich konserwacją zgodnie z DTR lub instr. obsługi.

- Sprawdzenie instalacji chłodniczej i urządzeń sprężarkowych wraz z ich konserwacją zgodnie z DTR lub instr. obsługi.

- Sprawdzenie instalacji odprowadzenia skroplin wraz z ich czyszczeniem i udrożnieniem.

- Odgrzybienie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych.

- Sprawdzenie połączeń mechanicznych urządzeń oraz ich mocowań.

- Regulacja parametrów pracy urządzeń.

- Sporządzenie protokołu z przeglądu o wykonanych czynnościach i zauważonych usterkach dla każdego urządzenia osobno po każdym przeglądzie potwierdzone przez zamawiającego

- Poinformować o konieczność zakupu uszkodzonych podzespołów i części do urządzeń chłodniczych, Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie wraz ze wstępną kalkulacją ich kosztów, zgoda Zamawiającego na zakup części i podzespołów musi mieć formę pisemną.

- Wykonywanie bieżących przeglądów i konserwacji w celu utrzymania urządzeń w stałej sprawności technicznej, co miesięczna i co kwartalna kontrola techniczna potwierdzona przez zamawiającego w protokole przeglądu.

- Sprawne utrzymanie urządzeń w ruchu, a szczególnie niezawodność funkcjonowania,

- Wymiana wszystkich uszkodzonych lub wyeksploatowanych części urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych jako roboty odpłatne zlecane przez Zamawiającego.

- Pomoc techniczna z zakresu obsługi urządzeń objętych serwisem,

- Serwis będzie świadczony w siedzibie Zamawiającego, z możliwością naprawy urządzeń w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa urządzeń w siedzibie Zamawiającego okaże się niemożliwa. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w siedzibie Zamawiającego i konieczności  dostarczenia urządzeń  do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia  do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca użytkowania pokrywa Wykonawca.

- W przypadku dokonania naprawy przez Wykonawcę poprzez wymianę części (elementów), zostaną zainstalowane fabrycznie nowe elementy o parametrach  nie gorszych niż elementy wymieniane.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania na wykonane naprawy i montowane części udzieli 12  miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania przez obie Strony protokołu dokumentującego należyte wykonanie czynności usunięcia awarii lub usterek. Jeżeli w trakcie okresu gwarancji części będą wymagały wymiany, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić części zastępcze na czas naprawy lub sprowadzenia niewadliwych części, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

- Zgłoszenia awarii z Działu Technicznego przekazywane będą do siedziby Wykonawcy (faksem, telefonicznie),

- Usuwanie awarii każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, awarie usuwane będą w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia,

- Czas zgłoszenia się serwisu do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 12 h od momentu zgłoszenia,

- Części zamienne i materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia napraw zapewnia Zamawiający po

wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę. Wykonawca sporządzi szczegółowy raport

dotyczący konieczności wymiany części zamiennych z ich dokładnym wyszczególnieniem i przedstawi do

akceptacji Zamawiającemu co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną naprawą lub wymianą, pozostałe

zgłaszane będą na bieżąco.

- Zgłoszenia awarii z Sekcji Technicznej Szpitala przekazywane będą do siedziby Wykonawcy telefonicznie

7 dni w tygodniu w godz. od 8:00 do 20:00.

- W przypadku wystąpienia awarii lub usterki Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny sytuacji w

ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia. Po ocenie sytuacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego o

rozmiarach awarii, potrzebnych częściach zamiennych koniecznych do dostarczenia przez Zamawiającego,

czasie usunięcia awarii jak również o jej usunięciu.

- Usuwanie awarii każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu przybycia na

miejsce, z wyłączeniem tych awarii do których usunięcia niezbędne będą części dostarczone przez

Zamawiającego.

- Usuwanie awarii w sytuacji kiedy części dostarcza Zamawiający nie może trwać dłużej niż 24 godzin od

momentu przekazania części Wykonawcy.

- Czas 24 godzin na naprawy może zostać wydłużony w porozumieniu z Zamawiającym tylko w wyjątkowych sytuacjach.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie wykonywał naprawy wynikające z przeglądów technicznych, awarii lub innych uszkodzeń według zadeklarowanej stawki za 1 roboczogodzinę uwzględniającej koszty dojazdu.

- Czas na naprawy będzie podlegać akceptacji i kontroli Zamawiającego.

- Wykonawca na każdą naprawę przedstawi propozycję cenową materiałów i roboczogodzin do akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego czasu naprawy i obustronnie podpisanego protokołu.

- Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dokonywania naprawy Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał Zamawiającemu.

- Czas wykonania naprawy do 48 godzin licząc od momentu zlecenia lub przekazania przez Zamawiającego niezbędnych części wskazanych przez Wykonawcę do wykonania naprawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia części przez Wykonawcę po wcześniejszej akceptacji ceny.

- Na wykonane naprawy i dostarczone części Zamawiający wymaga gwarancji minimum 12 miesięcy.

- Zakres robót:

- Wymiana wszystkich uszkodzonych lub wyeksploatowanych części urządzeń.

- Naprawy nie wymagające wymiany części w agregatach wody lodowej, agregatach chłodniczych, klimatyzatorach Split i Multisplit.

- Wykonawca lub jego pracownicy muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji kategorii E w grupie I, oraz uprawnienia UDT dopuszczające do obsługi urządzeń zawierających substancje zubażające warstwę ozonową.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi  zgodnie z umową, w szczególności zgodnie ze złożoną ofertą, z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i należytej staranności, a także zgodnie z wymaganiami i procedurami określonymi w obowiązujących normach i przepisach, oraz przez producentów urządzeń dotyczącymi usług objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu określonych w opisie przedmiotu zamówienia czynności do sporządzenia protokołów z wykonanych usług (z wynikami pomiarów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z  zestawieniem urządzeń objętych wykonaną usługą  i  cen jednostkowych.

- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: 24 miesiące

- Miejsce realizacji zamówienia: Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

- Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze) - Załącznik nr 1 do Zapytania,

- Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 2 do Zapytania,

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Certyfikat f-gazowy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Oferta wraz ze  wszystkimi załączniki musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.

- Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

- Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

- W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Grupy Asortymentowe. Każda Grupa Asortymentowa będzie rozpatrywana indywidualnie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- CENA OFERTY:

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługi.

Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej usługi i ilości asortymentu wskazanego w Zapytaniu Ofertowym powiększona o wartość VAT.

Cena jednostkowa usługi – jest to cena ustalona za jednostkę określonej usługi, którego ilość jest określona w jednostkach miar.

- Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.:

  - sukcesywne świadczenie usług przy użyciu własnego sprzętu, na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego bądź w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa urządzeń w siedzibie Zamawiającego okaże się niemożliwa.

  - koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia  do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca użytkowania w przypadku braku możliwości dokonania naprawy w siedzibie Zamawiającego

  - marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe

  - ubezpieczenie

  - podatek VAT (jeśli dotyczy)

  - cło (jeśli dotyczy),

  - podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)

oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

- Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

cena brutto usługi - 90%

cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy – 10%

Sposób oceny ofert:

- cena brutto konserwacji i napraw jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:

gdzie:

Wpc – Wartość punktowa w kryterium cena usługi

Cn - najniższa proponowana cena usługi

Cof - cena brutto usługi oferty badanej

R – ranga (90)

- cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

gdzie:

Wpi – Wartość punktowa w kryterium liczba punktów ceny brutto za 1 roboczogodzinę naprawy

Ip – najniższa proponowana cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy

Inp -  cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy

R – ranga (10)

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

L = Wpc + Wpi

gdzie:

L – łączna liczba punktów oferty badanej

Wpc – wartość punktowa badanej oferty w kryterium najniższa cena brutto usługi

Wpi – wartość punktowa badanej oferty w kryterium najniższa cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres:

Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,

pokój nr 1- Administracja

Koperta powinna być oznakowana napisem:

„Oferta na wykonywanie przeglądów technicznych klimatyzatorów

i agregatów chłodniczych oraz przeglądów technicznych i utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych zlokalizowanych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

znak SzP.ZP.271.18.21”

- Oferty należy składać w godzinach 730 - 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 12.04.2021r. godz. 900.

- O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 12.04.2021r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta

z dopiskiem: „ZMIANA / WYCOFANIE”.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

- Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

- Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania.

oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:

- nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.

- OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

- Sprawy merytoryczne: Adam Golba

- Sprawy formalno-prawne: Magdalena Darłak-Golec, Arkadiusz Brach

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego 
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:

- poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl

- telefon: 17 780-01-39

- Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@szpital.mielec.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeglądy techniczne klimatyzatorów i agregatów chłodniczych oraz przeglądy techniczne i utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych zlokalizowanych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.18.21 prowadzonym w trybie postepowania o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł (Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł).

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2176),

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Wzór umowy

………………………………………

Data i podpis kierownika zamawiającego

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

............................, dnia ..................

(miejscowość)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

- FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: .....................................................................................

Adres (siedziba) Wykonawcy: .............................................................................................

Tel.  ..............................   Fax ..............................              E-mail…………………………..

NIP: ..............................   REGON: ...................... .

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

Wykonywanie przeglądów technicznych klimatyzatorów i agregatów chłodniczych oraz przeglądów technicznych i utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych zlokalizowanych w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego  w Mielcu znak SzP.ZP.271.18.21

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

I. Cena oferty:

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

GRUPA 1 -Wykonanie przeglądów technicznych klimatyzatorów zlokalizowanych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

- Wykaz klimatyzatorów typu SPLIT wymagających przeglądu technicznego

| Asortyment | Nazwa handlowa/ Producent | J.m. | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy dla 1 sztuki | Ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena jednostkowa za jeden przegląd jednego urządzenia |  |  | Wartość przeglądów za 24 miesiące |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol.6x7) | VAT | brutto (kol.10+11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Oddział Wewnętrzny, pokój ordynatora. | SANYO | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Wewnętrzny, pokój lekarski | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Neurologiczny pokój lekarski | GREE | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Ortopedii, pokój ordynatora. | SANYO | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Ortopedii, dwa pokoje lekarskie. | SANYO | szt. | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Ortopedii, sala pooperacyjna. | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy, ambulatorium. | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy, pokój dzienny. | SINCLAIR | szt. | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Ginekologii, pokój lekarski | HAIER | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Ginekologii, pokój lekarski. | OPTIMUM | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Ginekologii, pokój pielęgniarek. | OPTIMUM | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Neurochirurgii, pokój ordynatora. | AIRWELL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Neurochirurgii, pokój oddziałowej. | AIRWELL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Neurochirurgii, pokój lekarski. | CHIGO | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Neurochirurgii, pokój pielęgniarek. | CHIGO | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Neurochirurgii, sekretariat. | CHIGO | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Neurochirurgii, sala pooperacyjna. | MDV | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Blok Operacyjny, sala neurochirurgii. | ARTEL | szt. | 1 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Blok Operacyjny, magazyn | GREE | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| OIOM, pokój lekarski. | OPTIMUM | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| OIOM pokój ordynatora | SANYO | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| USG pracownia | GREE | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Chirurgiczny pokój lekarski | GREE | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Dziecięcy, pokój lekarski. | SANYO | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Urologii, pokój ordynatora. | SAUNIER DUVAL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Urologii, pokój lekarski. | SAUNIER DUVAL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Chir. Naczyniowej sala pooperacyjna | GREE | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Stacja Dializ, sala zabiegowa 1. | MCQUAY | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Stacja Dializ, sala zabiegowa 2. | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Stacja Dializ, UPS. | SINCLAIR | szt. | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Dermatologii, pokój ordynatora. | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Dermatologii, pokój lekarski. | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Dermatologii, pokój zabiegowy | SINCLAIR | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Płucny, pracownia bronchoskopii. | MCQUAY | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Płucny, pokój zabiegowy. | HITACHI | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Płucny, poradnia. | SINCLAIR | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Rehabilitacyjny, sala ćwiczeń. | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Rehabilitacyjny, pokój lekarski | GREE | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Zakaźny, pokój lekarski. | AUX | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Zakaźny, pokój pielęgniarski | SINCLAIR | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorium analityki, pracownia 1. | MCQUAY | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorium analityki pracownia 2 | GREE | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorium analityki pracownia 3 | GREE | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorium mikrobiologii, pracownia 1 | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorium mikrobiologii, pracownia 2 | SEVRA | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kotłownia, dyspozytornia. | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kaplica Szpitalna | LG | szt. | 3 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Serwerownia | FUJITSU | szt. | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Administracja zaopatrzenie | HAIER | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Serologia Bank Krwi | GREE | szt. | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Serologia Bank Krwi, kierownik | SINCLAIR | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Centralna sterylizacja- strona czysta | MIDEA | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykaz klimatyzatorów typu MULTI SPLIT wymagających przeglądu technicznego – jednostki zewnętrzne:

| Asortyment | Nazwa handlowa/ Producent | J.m. | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy dla 1 sztuki | Ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena jednostkowa za jeden przegląd jednego urządzenia |  |  | Wartość przeglądów za 24 miesiące |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol.6x7) | VAT | brutto (kol. 10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Oddział Płucny, pokój lekarski. | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Pracownia Endoskopii. | ARTEL | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Administracja | GREE | szt. | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Apteka | GREE | szt. | 4 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RTG, pokoje lekarskie | GREE | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Położniczy, pokoje lekarskie | SEVRA | szt. | 3 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykaz klimatyzatorów typu MULTI SPLIT wymagających przeglądu technicznego – jednostki wewnętrzne:

| Asortyment | Nazwa handlowa/ Producent | J.m. | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy dla 1 sztuki | Ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena jednostkowa za jeden przegląd jednego urządzenia |  |  | Wartość przeglądów za 24 miesiące |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol.6x7) | VAT | brutto (kol. 10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Oddział Płucny, pokój lekarski. | ARTEL | szt. | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Pracownia Endoskopii. | ARTEL | szt. | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Administracja | GREE | szt. | 8 | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Apteka | GREE | szt. | 8 | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| RTG, pokoje lekarskie | GREE | szt. | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Położniczy, pokoje lekarskie | SEVRA | szt. | 6 | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela A + Tabela B + Tabela C Cena netto za cały przedmiot zamówienia za 24 miesiące  ............................... zł (słownie:………………………)

Tabela A +  Tabela B + Tabela C Cena brutto za cały przedmiot zamówienia za 24 miesiące ............................... zł (słownie:…………………….....)

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy brutto: …………… zł (słownie: ………………………………..)

GRUPA 2 - Wykonanie przeglądów technicznych wraz z kontrolą szczelności agregatów chłodniczych - chłodni w kuchni szpitalnej.

| Asortyment | Rodzaj czynnika | J.m. | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy dla 1 sztuki | Ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena jednostkowa za jeden przegląd jednego urządzenia |  |  | Wartość przeglądów za 24 miesiące |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 6x7) | VAT | brutto (kol. 10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Carrier/PSV 304 | R 22 – po 6 kg. | szt. | 8 | 4 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy brutto: …………… zł (słownie: …………………………………)

GRUPA 3 - Wykonanie przeglądów technicznych  oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych zlokalizowanych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

- Wykaz agregatów wody lodowej:

| Asortyment | Rodzaj czynnika | J.m. | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy dla 1 sztuki | Ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena jednostkowa za jeden miesiąc wykonywania usług dla jednego urządzenia |  |  | Wartość przeglądów za 24 miesiące |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol.6x7) | VAT | brutto (kol.11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| YORK YCAM 90 (praca sezonowa) czynnik R 22 | R 22 – 19 kg. | szt. | 1 | 12 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| YORK YCAM 120 (praca sezonowa) czynnik R 22 | R 22 – 2x 24 kg | szt. | 2 | 12 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykaz agregatów chłodniczych

| Asortyment | Lokalizacja | J.m. | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy dla 1 sztuki | Ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena jednostkowa za jeden miesiąc wykonywania usług dla jednego urządzenia |  |  | Wartość za 24 miesiące |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol.6x7) | VAT | brutto (kol11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MDV-MOU-48 HDN1-R (praca sezonowa) | Do centrali wentylacyjnej | szt. | 1 | 12 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| MDV-MOU-36HDN1-C1 (praca całoroczna) | do jednostki sufitowej | szt. | 1 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| BITZER TYP 2GC-2.2 (praca całoroczna) | do komory chłodniczej | szt. | 1 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| DANFOS OP-LCH015SCA01G (praca całoroczna) | do komory chłodniczej | szt. | 1 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela A + Tabela B Cena netto za cały przedmiot zamówienia za 24 miesiące  ............................... zł (słownie:………………………)

Tabela A +  Tabela B Cena brutto za cały przedmiot zamówienia za 24 miesiące ............................... zł (słownie:…………………….....)

Cena za 1 roboczogodzinę naprawy brutto: …………… zł (słownie: ………………………………..)

II. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- wzór Umowy załączony do Zapytania Ofertowego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- usługi objęte przedmiotem zamówienia będziemy realizować przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy,

- termin płatności za wykonane usługi wynosił będzie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez …………… o numerze …………………………..,

- wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

- zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia(niepotrzebne skreślić) …………………..…………………………… podwykonawcom ………………………………. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców),

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174, z późn. zm.).

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).

…………………………………..

( pieczątka i podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: …………………

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

W Z Ó R   U M O W Y

W dniu ................... pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez::

…………………………………

a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON ................   zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………

…………………………………

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł udzielonego w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1.	Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

- Grupa I – wykonanie przeglądów technicznych klimatyzatorów,

- Grupa II – wykonanie przeglądów technicznych wraz z kontrolą szczelności  oraz naprawy agregatów chłodniczych - chłodni w kuchni szpitalnej,

- Grupa III – wykonanie przeglądów technicznych oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych,(w zależności od rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego) znajdujących się w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Zaproszeniu do złożenia oferty- znak SzP.ZP.271.18.21 (dalej: Przedmiot umowy) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia………

- Szczegółowe określenie czynności wchodzących w zakres niniejszej Umowy zostały wskazane w Zapytaniu Ofertowym.

- Asortyment urządzeń objętych Przedmiotem umowy oraz ceny jednostkowe za wykonane usługami określa przygotowany, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………….. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

- Zapytanie Ofertowe, oraz Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, stanowią integralną część niniejszej umowy. Wykaz sporządzony na podstawie oferty cenowej Wykonawcy stanowi integralną część Umowy.

§ 2.	Zasady świadczenia usług

  - Wykonawca oświadcza, że posiada określone prawem uprawnienia do wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy, jak również doświadczenie, wiedzę i zasoby do ich wykonania.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot umowy zgodnie z należytą starannością wymaganą zawodowym charakterem świadczonych usług, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej, a także zgodnie z wymaganiami i procedurami określonymi w obowiązujących normach i przepisach, w szczególności z zachowaniem wymogów ustawy z  dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r. , poz. 1396 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 maj 2015 r.  o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2019 r., poz. 2158 z późn. zm), a także przez producentów urządzeń, których dotyczą usługi objęte Przedmiotem umowy.

  - Strony zobowiązują się współdziałać w sprawach objętych niniejszą Umową.

  - Wykonawca zapewni we własnym zakresie transport odpowiedniego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonania zamówienia, do miejsca wykonania usługi.

  - Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia, w których wykonywane będą przeglądy techniczne urządzeń w zakresie umożliwiającym realizację Przedmiotu umowy.

  - Zamawiający będzie ustalał terminy wykonania przeglądów technicznych z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminie wykonania czynności przeglądu za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej, telefonicznie lub na piśmie.

  - Czynności przeglądów technicznych będą odbywać się każdorazowo w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo, po wykonaniu czynności objętych Przedmiotem umowy, do sporządzenia protokołu z wykonanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w Zaproszeniu. Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym wyniki dokonanych pomiarów.

  - Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w gotowości do reakcji na zgłoszenie awarii urządzeń tak, aby dotrzymać wymagań określonych w Zapytaniu (dotyczy Grupy III).

  - Wykonawca jest zobowiązany na koniec każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usług oraz wraz z zakończeniem Umowy, przygotować zestawienie czynności wykonanych

- w ramach obsługi urządzeń. Zestawienie powinno obejmować listę awarii, które wystąpiły, podjęte czynności naprawcze, protokoły z przeglądów (jeśli występowały w danym miesiącu) (dotyczy Grupy III).

§ 3.	Wynagrodzenie

- Maksymalna wartość zamówienia brutto, ustalona na podstawie cen jednostkowych określonych Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, za okres 24 miesięcy wynosi: ......................... zł (słownie: .............................................................. złote).

- Cena jednostkowa za wykonanie danej usługi obejmuje wszelkie czynności opisane w Zapytaniu dla danej Grupy Asortymentowej, w tym koszty dojazdu do obiektów Zamawiającego z miejsca siedziby Wykonawcy, koszt pracy urządzeń i pracowników, sporządzenie protokołów z dokonania przeglądu urządzeń, oraz  wszystkie koszty, opłaty i podatki (w tym podatek od towarów i usług VAT), co Wykonawca uwzględnił w cenie wskazanej w ofercie.

- W zakresie Grupy I i  Grupy II Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane przeglądy techniczne, potwierdzone protokołem z każdego przeglądu i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru usług, o którym mowa w § 3 pkt 3 Faktura VAT (rachunek) powinna zawierać zestawienie urządzeń objętych przeglądem oraz ceny jednostkowe zgodne z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawiał fakturę VAT dla każdego jednostkowego zamówienia Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości wystawienia faktury zbiorczej. Na fakturze musi zostać wskazany numer danego zamówienia, którego dotyczy faktura.

- W zakresie Grupy III Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za utrzymywanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej i agregatów chłodniczych. Wynagrodzenie będzie równe sumie cen jednostkowych za jeden miesiąc wykonywania usług dla jednego urządzenia ustalonych zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do Zapytania. W przypadku, gdy urządzenie jest objęte pracą sezonową, wynagrodzenie jest należne wyłącznie za miesiące obejmujące okres pracy sezonowej, z tym zastrzeżeniem, że w miesiącach, w których usługa będzie świadczona przez niepełny miesiąc, kwota wynagrodzenia zostanie podzielona na 30 i pomnożona przez liczbę dni, w których faktycznie wykonywana była usługa w miesiącu niepełnym.

- Dotyczy wszystkich Grup Asortymentowych Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez ………………… o numerze ………………………………… w terminie 60 dni od dnia wykonania usługi i doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z Umową wystawionej faktury VAT (rachunku).

- Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego  na rachunek Wykonawcy.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy.

§ 4.	Osoby do kontaktu

- Strony wyznaczają osoby do kontaktowania się w sprawach realizacji niniejszej umowy, oraz do podpisywania  protokołu z wykonanych usług:

przedstawicielem Zamawiającego będzie ………… tel. ……………, mail: ...............

przedstawicielem Wykonawcy będzie ………….., tel. …………….., mail: ..............

§ 5.	Zmiana umowy

  - Strony dokonają zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

    - zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;

    - w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian;

    - w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 3 pkt. 1 umowy, w terminie obowiązywania umowy określonym w § 7 umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu jej obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do wykorzystania wartości umowy. Przedłużenie umowy następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenia przez Zamawiającego.

  - W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt.  a) i b) , Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu szczegółowe uzasadnienie takiej zmiany.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby urządzeń podlegających przeglądowi technicznemu w stosunku do liczby określonej w Załączniku nr 1 do Zapytania. W takim przypadku ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu,

- a  Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku z niezrealizowaniem części niniejszej Umowy.

§ 6.	Odpowiedzialność i kary umowne

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej Umowie na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- w razie opóźnienia w wykonaniu usług w stosunku do wyznaczonego terminu przeprowadzenia przeglądu – w wysokości 1% kwoty określonej w § 3 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy,

- w razie opóźnienia w usunięciu wad nienależycie wykonanej usługi w stosunku do wyznaczonego terminu do należytego wykonania usługi – w wysokości 1% kwoty określonej w § 3 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy,

- w razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 pkt  1,

- w razie wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 pkt 1,

- w razie wystąpienia do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo obejmuje uprawnienia, o których mowa w § 8 pkt 4 i 5 – w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 pkt 1,

  - Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych na podstawie § 6 pkt 2.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia nałożonych na Wykonawcę kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7.	Czas obowiązywania umowy

  - Umowa wiąże strony od dnia  …………….. do dnia …………………….. .

  - Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca – mimo dwukrotnego wezwania – nie będzie realizował Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności mimo dwóch kolejnych wezwań, nie wykona należycie Przedmiotu umowy”..

  - W przypadku wypowiedzenia Umowy, o której mowa w pkt 2 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wyłącznie za dotychczas należycie wykonane usługi.

§ 8.	Zakaz cesji wierzytelności

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5-7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

- Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 1., dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).

- Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 1., dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).

- Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.

- W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.

§ 9.	Zachowanie poufności

- Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw,  a w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.

- Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w pkt. 1,  nie dotyczy informacji, które:

- w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,

- których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.

§ 10.	Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane   przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden  egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca									Zamawiający

Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń:

…………………………………..

( pieczątka i podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: …………